福建船政交通职业学院

选取消防器材供货商项目询价函

一、询价邀请函

福建船政交通职业学院对学院选取消防器材供货商项目进行询价采购，现邀请国内合格的供货商参与报价。

（一）项目名称：福建船政交通职业学院选取消防器材供货商项目

（二）询价货物名称、数量及主要技术规格：详见《询价货物一览表》

（三）参与报价的供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定条件。

（四）提交报价文件的截止时间：2019年7月11日09：30。

（五）提交地点：福建船政交通职业学院1#楼2层安全管理办公室

（六）开标时间:2019年7月11日10：00。

（七）报价人需在规定的截止时间前提供统一社会信用代码营业执照副本复印件；法定代表人授权书原件（供应商代表是法定代表人无需），法定代表人身份证复印件，供应商代表身份证复印件。（以上文件均需加盖公章）

（八）报价文件应按附件1中报价文件的报价格式填写，并在规定时间内提交,未按此要求的，将被视为无效报价文件。

地  址：福州市仓山区首山路80号

电  话：0591-83511750

联系人：张志（上午：8:30-11:30，下午：3:00-5:00）

附件：1、报价文件（格式）

福建船政交通职业学院安全管理办公室

2019年7月5日

询价货物一览表

| 序号 | 器材名称 | 规格 | 技术参数 | 2018年使用数量 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充装干粉灭火器 | 5KG | 5KGABC干粉灭火剂，药剂为磷酸铵盐，药剂含量必需符合国家标准,含软管。 | 17 |  | 须提供产品有效检测报告 |
| 2 | 充装干粉灭火器 | 4KG | 4KGABC干粉灭火剂，药剂为磷酸铵盐，药剂含量必需符合国家标准,含软管 | 920 |  | 须提供产品有效检测报告 |
| 3 | 充装二氧化碳 | 2KG | 二氧化碳气体充装量要达到2KG使用温度-10℃—+55℃,水压测试2505MPa，执行标准GB4351.1-2005、GB4351.2-2005 | 23 |  | 须提供产品有效检测报告 |
| 4 | 新购干粉灭火器 | 4KG | 4KGABC干粉灭火器(国标) | 172 |  | 须提供产品有效检测报告 |
| 5 | 新购二氧化碳 | 2KG | 二氧化碳气体充装量要达到2KG使用温度-10℃—+55℃,水压测试2505MPa，执行标准GB4351.1-2005、GB4351.2-2005。 | 72 |  | 须提供产品有效检测报告 |
| 6 | 新购灭火器箱 | 4KG、2个装 | 铁皮厚度要达到0.8MM（国标）（2018年度采购厚度为0.4MM（国标） | 160 |  | 须提供产品有效检测报告 |
| 7 | 新购水带 | 65MM | 10-65-20衬里材料PCV（国标）品牌(泉州三团水带）含配件（2018年采购为08-65-20） |  |  | 须提供产品有效检测报告 |
| 8 | 新购水带 | 65MM | 10-65-20衬里材料PCV（国标）品牌(南安天广水带）含配件（2018年采购为08-65-20） |  |  | 须提供产品有效检测报告 |
| 9 | 新购水带 | 65MM | 10-65-20衬里材料PCV（国标）品牌(浙江江山龙霸水带）含配件（2018年采购为08-65-20） | 75 |  | 须提供产品有效检测报告 |
| 10 | 新购水带 | 50MM | 10-50-20衬里材料PCV（国标）品牌(泉州三团水带）含配件（2018年采购为08-50-20） |  |  | 须提供产品有效检测报告 |
| 11 | 新购水带 | 50MM | 10-50-20衬里材料PCV（国标）品牌(南安天广水带）含配件（2018年采购为08-50-20） |  |  | 须提供产品有效检测报告 |
| 12 | 新购水带 | 50MM | 10-50-20衬里材料PCV（国标）品牌(浙江江山龙霸水带）含配件（2018年采购为08-50-20） | 10 |  | 须提供产品有效检测报告 |
| 13 | 新购水枪 | 65MM | 国标 | 12 |  | 须提供产品有效检测报告 |
| 14 | 新购水枪 | 50MM | 国标 | 10 |  | 须提供产品有效检测报告 |

二、报价人须知

（一）成交标准

评标方式：在满足所有技术指标的前提下，实行最低价中标（进行单项比价）。

（二）采购要求

（1）所有采购器材必须按照采购人的要求搬运到指定地点；

（2）采购人将根据实际损耗情况分批次采购，具体的数量、时间没有确定；

（3）本次采购的器材只是预估，有可能实际采购的总量低于预计的总量。

（4）供应商所提供的消防器材产品质量应符合国家有关规定，并附产品检验报告和产品合格证书。

（5）供应商所提供的新购消防水带（序号7、序号8序、号9、序号10序、序号11序、序号12序）、新购ABC4公升干粉灭火器（序号4）、新购2公升二氧化碳灭火器（序号5）、必须提供国家有关部门颁发的检验报告。

（6）更换、维护灭火器、水带等消防器材时，投标人必须按照采购人的要求到指 定地点收取需要更换的器材，期间产生的劳务费由器材供应商承担，并在24小时内完成更换、维护，确保消防器材数量、质量的完好。

（7）更换的灭火器必须抽样验收，验收标准：1、灭火器压力指示器的指针应在绿区范围内，2、灭火器的保险装置应完好，3、灭火器筒体应无明显缺陷和机械损伤，验收的数量为总更换数量的5%，损耗的费用由投标人负责。

三、服务内容及要求

1、维护工作范畴及资格要求

（1）维护数量：接受安全管理办公室管理，对学院首山路北区、南区、高盖山校区及排下校区楼宇开展服务。

（2）维护设施：约67栋楼宇的灭火器、灭火器箱、水带、水枪。

（3）无偿协助甲方开展以下1项工作

ａ.协助甲方开展消防演练，具体开展演练的时间、地点、次数由甲方安排，供货商应随叫随到，不得以任何理由推诿。

供货商为本次项目提供的货物必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。
  （5）供货商必须保证提供的所有产品具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装产品，相关产品还必须符合国家3C强制性认证规定。投标人所提供的服务应符合国家相关法律法规，软件必须是正版的合法的产品。如因产品违反国家相关规定而产生的纠纷和责任，均由供货商负全责。若因此给采购人造成损失的，供货商还要负赔偿责任。

（6）供货商须提供有效的营业执照和税务登记证复印件；或统一社会信用代码营业执照复印件。

2、维护工作质量要求

（1）更换时间：接到甲方电话后，应在2小时内到达现场，如有特殊情况无法按时到达现场应提前跟甲方联系告知,如竞价成交人出现2次超（不含2次）过2小时未及时赶到现场，则视为违约行为，采购人有权终止合同。

（2）安全工作：服务期间，供货商应对其工作人员人身安全负责，避免出现安全事故。万一出现安全事故，一切责任由成交人承担。

（3）维修期内，如相关设备发生爆炸、燃烧等安全事故，经鉴定，如因是提供的配件或维修保养技术的原因所导致，将由承包方承担一切责任。

（4）维护维修后的设备必须保证能正常安全使用，并达到国家标准和行业规范规定，货物验收后5个工作内甲方对设备有异议的，乙方应在2个工作日内负责解决。

（5）所有更新保养维护活动应要有校方人员参与、确认，并作维护记录。

3、服务违约处罚

（1）供货商不履行或不能履行本合同，应向甲方赔偿由此造成的全部损失，并承担年采购总额30%的违约金。

（2）供货商未按技术要求提供的设备或经验收不合格，采购方有权拒收，供货商应在合同约定的期限内交付合格产品。如因此造成延期交货，按延期交货处理；如拒绝更换合格产品或时间超过30天尚未交付合格产品，均按不能履行合同的约定承担违约责任。

（3）供货商延期交货，应向采购方偿付延期违约金，违约金按每天人民币 伍 百元计算。如延期时间超过30天，则视为供货商不履行合同，采购方有权单方面解除合同，同时按本条第一款约定承担违约责任。

四、售后服务要求

1、本项目所提供的新购灭火器材质量免费保修期为五年、更换灭火器药剂质量免费保修期为一年，质量免费保修期自实际交货并验收合格之日起计算。在质保期内，非因操作不当造成要更换的零配件及货物由中标人负责保修、包换。

2、采购人发现设备出现故障，仍应及时响应及时到达现场维修，更换配件时只能收取配件的成本费，不得收取其他费用。

五、支付方式

本项目将根据实际损耗情况分多批次采购，按每次实际购买的消防器材金额结算，购买一次结算一次,供应商应提供正规的税务正式方票。

六、其他事项

1、除采购方案另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但采购方案未列明的情形，则供货商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

七、报价文件的编写和制作

1、报价文件格式（详见附件1）

（1）报价函

（2）报价单

（3）报价人资格证明文件

2、报价文件制作要求

（1）报价人须编制由附件1“报价文件格式”文件组成的响应文件1份，必须用A4幅面纸张打印装订成册，应编制封面目录、页码。

（2）报价文件密封、标识规定：报价文件应包装在封套里，封套上应清楚地标记的内容如下:

①项目名称、项目编号和合同包号；

②响应文件内容用一个密封袋密封；

③供应商的名称。

同时在封套的封口处均应密封并加盖供应商单位公章。

（3）报价人须在规定的截止时间前将密封的报价文件提交至规定地点。

附件1

封面格式：

福建船政交通职业学院

选取消防器材供货商

采购项目报价文件

报价人名称 ：

日      期 ：

目    录

1.报价函…………………………………………………………（页码）

2.报价单…………………………………………………………（页码）

3.报价人资格证明文件…………………………………………（页码）

3-1统一社会信用代码营业执照复印件………………………（页码）

3-2法定代表人授权书………………………………………（页码）

1、报 价 函

致：福建船政交通职业学院

根据贵方为       项目的询价邀请，本签字代表（全名、职务）正式授权（全名、职务）并代表报价人（报价人名称、地址）提交下述文件正本一份。

报价文件：

（1）报价函

（2）报价单

（3）报价人资格证明文件

3-1统一社会信用代码营业执照复印件

3-2法定代表人授权书

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价单中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价详见报价文件报价单。

2.报价人已详细审查全部询价文件【包括修改文件（如有的话）和有关附件】，对询价文件内容无异议，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.报价人保证遵守询价文件的全部规定，报价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.报价人将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

7.报价人同意提供按照询价采购单位可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

8. 与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

报价人代表签字：

报价人名称（全称并加盖公章）：

日     期：     年    月    日

## 2、报价单

项目名称：

| 序号 | 器材名称 | 规格 | 技术参数 | 2018年使用数量 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充装干粉灭火器 | 5KG | 5KGABC干粉灭火剂，药剂为磷酸铵盐，药剂含量必需符合国家标准,含软管。 | 17 |  | 须提供产品有效检测报告 |
| 2 | 充装干粉灭火器 | 4KG | 4KGABC干粉灭火剂，药剂为磷酸铵盐，药剂含量必需符合国家标准,含软管 | 920 |  | 须提供产品有效检测报告 |
| 3 | 充装二氧化碳 | 2KG | 二氧化碳气体充装量要达到2KG使用温度-10℃—+55℃,水压测试2505MPa，执行标准GB4351.1-2005、GB4351.2-2005 | 23 |  | 须提供产品有效检测报告 |
| 4 | 新购干粉灭火器 | 4KG | 4KGABC干粉灭火器(国标) | 172 |  | 须提供产品有效检测报告 |
| 5 | 新购二氧化碳 | 2KG | 二氧化碳气体充装量要达到2KG使用温度-10℃—+55℃,水压测试2505MPa，执行标准GB4351.1-2005、GB4351.2-2005。 | 72 |  | 须提供产品有效检测报告 |
| 6 | 新购灭火器箱 | 4KG、2个装 | 铁皮厚度要达到0.8MM（国标）（2018年度采购厚度为0.4MM（国标） | 160 |  | 须提供产品有效检测报告 |
| 7 | 新购水带 | 65MM | 10-65-20衬里材料PCV（国标）品牌(泉州三团水带）含配件（2018年采购为08-65-20） |  |  | 须提供产品有效检测报告 |
| 8 | 新购水带 | 65MM | 10-65-20衬里材料PCV（国标）品牌(南安天广水带）含配件（2018年采购为08-65-20） |  |  | 须提供产品有效检测报告 |
| 9 | 新购水带 | 65MM | 10-65-20衬里材料PCV（国标）品牌(浙江江山龙霸水带）含配件（2018年采购为08-65-20） | 75 |  | 须提供产品有效检测报告 |
| 10 | 新购水带 | 50MM | 10-50-20衬里材料PCV（国标）品牌(泉州三团水带）含配件（2018年采购为08-50-20） |  |  | 须提供产品有效检测报告 |
| 11 | 新购水带 | 50MM | 10-50-20衬里材料PCV（国标）品牌(南安天广水带）含配件（2018年采购为08-50-20） |  |  | 须提供产品有效检测报告 |
| 12 | 新购水带 | 50MM | 10-50-20衬里材料PCV（国标）品牌(浙江江山龙霸水带）含配件（2018年采购为08-50-20） | 10 |  | 须提供产品有效检测报告 |
| 13 | 新购水枪 | 65MM | 国标 | 12 |  | 须提供产品有效检测报告 |
| 14 | 新购水枪 | 50MM | 国标 | 10 |  | 须提供产品有效检测报告 |

报价人名称：     （全称并加盖公章）

报价人代表（签字）：

## 日       期：      年      月     日

## 3、报价人的资格证明文件

3-1统一社会信用代码营业执照复印件

现附上由                          （签发机关名称）签发的我方统一社会信用代码营业执照复印件，该执照真实有效，否则我方负全部责任。

（注：上述证明材料如提供复印件，由企业加盖公章注明复印件与原件一致。）

报价人名称：     （全称并加盖公章）

报价人代表（签字）：

## 日          期：      年      月     日

3-2法定代表人授权书

福建船政交通职业学院 ：

（供应商全称）法定代表人         授权           （供应商代表姓名）为我方的供应商代表，代表本公司参加贵单位组织的                     项目采购活动，全权代表本公司处理采购过程的一切事宜，包括但不限于：递交响应文件、参与询价、澄清、签约等。供应商代表在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

供应商代表：              性别：            身份证号：

单位：                    部门：                职务：

详细通讯地址：            邮政编码:             电话：

（附法定代表人和被授权人身份证复印件，加盖公章）

| 法定代表人身份证正面复印件 | 法定代表人身份证反面复印件 |
| --- | --- |

| 被授权代表身份证正面复印件 | 被授权代表身份证反面复印件 |
| --- | --- |

供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人签字（或签章）：

供应商代表签字：

日     期：