福建船政交通职业学院

学生宿舍热水供应及洗衣服务BOT项目

招 标 文 件

采购编号：FJJTXYSD-2018-0701

福建船政交通职业学院

2018年7月

目      录

第一章  采购邀请书_______________________________________________2页

第二章  采购须知_________________________________________________3页

第三章  采购内容及要求___________________________________________5页

第四章  合同协议条款____________________________________________11页

第五章  采购文件格式____________________________________________16页

第六章  评标细则_________________________________________________26页

学生宿舍热水供应及洗衣服务BOT项目

第一章    采购邀请书

福建船政交通职业学院拟对高盖山校区（2#、8#、9#、10#、11#楼）学生宿舍安装5套空气源热水淋浴系统，安装9台不锈钢开水器和洗衣机89台，服务期限5年。所有设备的安装（含设备，电表，供水供电线路及排水管的敷设等）及后期安全运营维护均由中标方负责，校方不投入资金。现对该项目进行采购，若供应商不足三家，则直接转为竞争性谈判方式。欢迎具有资质的供应商前来参加。

1.采购编号：FJJTXYSD-2018-0701

2.采购项目：学生宿舍热水供应及洗衣服务BOT项目

3.项目概况：在学院高盖山校区学生宿舍（2#、8#、9#、10#、11#楼）安装5套空气源热水淋浴系统，安装9台不锈钢开水器和洗衣机89台，服务期限5年。所有设备的安装（含设备，电表，供水供电线路及排水管的敷设等）及后期安全运营维护均由中标方负责，校方不投入资金（投标时不得要求甲方支付款项，乙方可向甲方支付费用）。

4.项目报名地址：福州市首山路80号福建船政交通职业学院后勤处水电科。

5.报名要求：报名时提供营业执照复印件和报名人的身份证原件。

6.报名时间：2018年7月16日（上午8时30分至11时30分）。

7.供应商资格要求：具有本项目经营范围、独立法人资格的国内供应商或制造商。

8. 协商保证金：叁仟元人民币，以银行转账方式转入甲方账户。落标的其保证金在评标结束后全额无息退还，中标后无法签订合同的其保证金不予退还。

户名：福建船政交通职业学院
       账号：351008120012213000550
       开户银行：交通银行首山支行

10.付款方式：银行转帐

11.开标时间：2018年7月19日（星期四）上午9:00正。

12.开标地点：福州市首山路80号福建船政交通职业学院1#楼111室。

13.评标办法：采用以供应商报价最有利于采购方者为中标候选单位。

14.联系人：詹老师    联系电话：0591-83575931

15.投标人有下列情况之一的,其投标无效;中标的,采购方有权立即终止委托;给采购方造成损害的，应承担相应经济责任与法律责任.

⑴提供虚假材料,或与其他投标人恶意串通的.

⑵采用不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

⑶违反法律法规给采购方造成损害的。

⑷中标后，未经采购方许可转包的。

第二章  投标须知

1、项目采购人：福建船政交通职业学院

地址：福建省福州市首山路80号   电话：0591-83575931    联系人：詹老师

2、项目名称：学生宿舍热水供应及洗衣服务BOT项目

3、服务地点：福建船政交通职业学院院内

4、本项目校方不投入资金（投标时不得要求甲方支付款项，乙方可向甲方支付费用）。

5、项目服务范围和内容：在学院高盖山校区学生宿舍（2#、8#、9#、10#、11#楼）安装5套空气源热水淋浴系统，安装9台不锈钢开水器和洗衣机89台，服务期限5年。所有设备的安装（含设备，电表，供水供电线路及排水管的敷设等）及后期安全运营维护均由中标方负责，校方不投入资金。

6、质量要求：合格

7、项目安装工期要求：总工期20日历天，超过工期每天罚款500元。

8、承包方式：固定总价合同

9、资金来源：自筹

10、合格供应商资格条件：

1. 有能力提供本次采购货物及服务，具有本项目经营范围、独立法人资格的国内供应商或制造商，提供统一社会信用代码营业执照的复印件。

2.法定代表人授权书原件（供应商代表是法定代表人无需）；法定代表人身份证复印件；供应商代表身份证复印件。

3必须有能力在福州市提供长期服务。

4.本项目不接受联合体参与投标。

※上述资格证明文件须在有效期内，并加盖供应商单位公章，供应商资格不符合要求的按无效标处理。

11、踏勘现场和投标预备会：采购人不组织踏勘现场。投标人可根据需要自行前往施工地点，对工程施工现场和周围环境进行勘察，勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人不召开投标预备会。

12、招标文件的澄清：①投标人要求采购人对招标文件予以澄清的时间为2018年7月1 8日17时00分（北京时间）之前。

②澄清方式：书面形式提交采购人。

13、投标有效期：投标截止期后30日历天。

14、协商保证金：叁仟元人民币，以转账方式转入甲方账户。
户名：福建船政交通职业学院
账号：351008120012213000550
开户银行：交通银行首山支行

15、投标文件份数：一套正本，一套副本。

16、资格标和商务标的总包封和标志规定：资格标与商务标分别包封后，再合包在一个总包封内，内外层包封上均需注明项目名称，并在内外包封密封处加盖投标人公章。

17、递交投标文件的地点和截止时间：

地点：福州市首山路80号

收件人：福建船政交通职业学院北区1＃楼111室

截止时间：2018年7月19日9时00分。采购人在截止时间前30分钟开始接收。

18、开标时间：2018年7月19日9时00分

开标地点：福建船政交通职业学院北区1＃楼111室

19、中标公示方式： 网上公示

公示网站： 福建船政交通职业学院网站

20、履约保证金数额：伍万元人民币以银行转帐的方式转入发包人指定的帐户。

21、合同签定：中标人在收到中标通知书后 2 天内，应派代表与采购人联系，商讨签订合同事宜。

22、其他：中标人需在收到中标通知书时，支付人民币伍佰元作为专家评审费。

23、中标通知书发出后，中标人放弃中标项目，无正当理由不与采购人签订合同的，在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性条款的，或者拒不按要求提交履约保证金的，采购人可取消其中标资格并没收协商保证金，并取消其今后五年内参加福建船政交通职业学院建设项目的投标资格。

第三章  采购内容及要求

一．项目概述

1、本项目为福建船政交通职业学院学生宿舍热水供应及洗衣服务BOT项目，要求投标人必须是具有法人资格的境内供货商或制造商，提供的货物具有造型美观、安全可靠且必须符合国家相应的产品标准。

2、项目服务范围和内容：在学院高盖山校区学生宿舍（2#、8#、9#、10#、11#楼）安装5套空气源热水淋浴系统，安装9台不锈钢开水器和洗衣机89台，服务期限5年。所有设备的安装（含设备，电表，供水供电线路及排水管的敷设等）及后期安全运营维护均由中标方负责，校方不投入资金。若投标商不足三家，则直接转为竞争性谈判方式。

二．项目要求

| 合同包 | 项目名称 | 技术规格 | 安装数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气源热水淋浴系统 | 1、2#、8#、9#、10#楼各至少配备2台5匹直热式空气源和五吨保温水箱； 2、11#楼至少配备3台5匹直热式空气源和十吨保温水箱； (热水淋浴系统建设包含热水管道、计量表、空气源主机、水箱等) | 5套系统 | 含安装及后期维护 |
|  | 不锈钢电开水器 | 1、节能环保，性能稳定，造型美观。 2、自动温控，自动进水；设有安全保障程序，在停水等非正常情况下,加热器自动停止工作,具备防漏电、防干烧、防火阻燃、防冷热水混合、防重复加热，安全可靠；全封闭防投毒、防蒸汽设计，可保证使用安全。 3、不锈钢开水器内胆、外壳采用不锈钢材质,底部设有排水阀。外形美观，结构安全，安装简单便捷。 4、出水量达100KG/H以上，出水温度95度以上，且即开即用，可连续使用。 5、额定电压380伏，热转换率高，节能效果好。 6、采用感应非接触式计量收费。 | 9台 | 含安装及后期维护 |
|  | 自助洗衣机 | 1、洗衣机必须符合国家相关质量标准（或同行业标准） 2、洗衣机每次洗涤量不低于5kg； | 89台 | 含安装及后期维护 |

三．项目相关要求：

1、在学院高盖山校区学生宿舍（2#、8#、9#、10#、11#楼）安装5套空气源热水淋浴系统，安装9台不锈钢开水器和洗衣机89台，服务期限5年。

2、采购方提供安装场地、水电供应等基本保障。中标方负责免费提供和安装空气源热水淋浴系统，安装9台不锈钢开水器和洗衣机89台（含设备，水电表，供水供电线路及排水管的敷设等），负责日常的营运管理和维护，每台设备均需设置漏电保护功能，污水排放并入排污管网；

3、经营所得归中标方所有，中标方对该项目的经营自负盈亏；

4、项目设备使用的水电费由中标方承担，电费按0.5元/度单价计算，水费按3.3元/吨计算，如遇水电价市场调节，则按调节后的价格计算，每年7月按表计量收费；

5、服务时间：五年，2018年9月1日至2023年7月20日，中标方应于中标后持中标通知书3日联系校方签订合同，在2018年9月1日之前完成设备安装并投入使用；

6、中标者将是上述区域协议期内唯一合作的商家。

四、收费定价：

1、收费定价

①、学生淋浴热水收费：采用流量计费，计量系统由中标人出资建设,热水收费32元/吨（即0.032元/升）。

②、开水收费：采用流量计费方式，计量系统由中标人出资建设，开水器消费定价为0.2元/壶（2L）。

③洗衣机收费：每次洗衣价格2.5元（洗衣机水电费由学生宿舍自行承担，该价格不包含水电费）,运营商出水电费的每次洗衣价格为3元。

2. 收费形式：采用微信或支付宝支付，如使用IC卡收费需并入校园卡或兼容现有的IC卡，不得再发新卡，IC卡押金 10元/张，当学生毕业或其它原因不再消费时，退还押金和卡内余额。由中标人向学生收取使用费，采购人不参与收费管理。

3.水电费收取：热水淋浴系统和开水器电费按0.5元/度单价计算，水费按3.3元/吨计算，如遇水电价市场调节，则按调节后的价格计算。

4. 本项目校方不投入资金（投标时不得要求甲方支付款项，乙方可向甲方支付费用）。

五、投标人注意事项：

1.投标人须按合同包投标，对合同包内所有品目号内容投标时必须完整，评标与授标以合同包为单位。

2.投标人应负责货物所涉及的有关项目的所有费用，采购人不承担任何费用，包括：货物的制造、包装、生产现场踏勘、运输、装卸、保险、安装调试、备品备件、专用工具、水电管道及线路安装、水电表、特殊工具、验收、税金等一切费用。

3.投标人所投货物必须是通过合法渠道获得的合格产品。

4.中标人不得转包或分包他人，若发现转包或分包，采购人有权终止合同,并追究相应法律责任。

5. 由于本项目安装场地、时间可能会与采购人暑期学生宿舍改造项目交叉，投标人应充分考虑该因素，采购人不另支付因货物临时存放所产生的二次搬运费用，或安装不便等费用。

6. 投标人必须由法定代表人或法定代表人正式授权的投标人代表参加开标会，随时接受评委会质询，并予以解答。

7. 本次安装数量系根据初步需求统计，与实际使用量可能存在一定差异。投标人在报价中须充分考虑此因素，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。在签订合同后，采购人可根据实际需求进行增减，该增减结果不改变中标金额。

8. 采购人不确保所有宿舍床位住满学生，且因学生住宿条件改善或学院发展等其他原因，可能造成住宿人数减少，请投标人自行考虑学生人数减少后的经营成本，不得因人数变动而调整热水和洗衣服务的收费价格。

9. 采购单位不组织现场实地勘察，投标人在取得招标文件后应对现场实地勘察并获得一切必要资料。投标人在获得采购人的允许并事先作好安排后，方可进入现场进行上述考察。投标人应承担现场考察的责任和风险并承当任何考察费用。对今后项目实施等其他原因造成费用增加时，各投标人应综合考虑在投标报价内，今后在施工时存在此原因不再调整费用。

10.保证金

10.1.为保证本项目顺利进行，收取协商保证金 3000 元，中标方中标后签定合同前须缴纳履约保证金 50000 元。

10.2.投标保证金待中标人签订合同，交纳履约保证金后全额无息退回；

10.3.履约保证金合同期内如无违约情况，待合同结束时全额无息退回。

六、服务要求：

1.采购人提供安装水电源接入口，其它有关安装与调试事项由中标人负责(包括开水器，空气源热水系统，水电表，供水供电线路及排水管的敷设安装、垃圾清理等)。

2.中标人应确保设备的正常运行，标明24小时服务接听电话，一般故障4小时内修复，对特殊故障24小时内修复，修复无效三天内更换设备；

3.中标人在合同期内应承担设备在自身运行中的保养、维护、所需的配件及故障维修等所产生的一切费用，采购人不支付其它任何费用。

4.合同期满，中标人须在2023年8月1日之前撤走货物，撤走货物不得破坏甲方建筑外观（如热水淋浴系统管道不得拆除），如在8月1日之后仍未撤走货物，视为中标人将货物归校方所有，并由校方处理。无遗留问题，退还履约保证金。

5.服务处罚条款

5.1中标人若逾期完成设备安装的，每天按500元罚款。

5.2中标人未按招标文件的规定对故障进行响应并处理的，第一次，采购人予以口头或书面发出整改通知，第二次，采购人将直接发出处罚通知书，一次扣罚300元。

5.3中标人不能在响应规定时间内完成故障修复，造成学生投诉的，一次扣罚300元。且采购人有权另行委托其他维修单位予以维修，维修费用直接从履约保证金中予以扣除，中标人不得有异议。

5.4热水淋浴供应的热水温度须达50度，温度不达标，造成学生投诉的，一次扣罚300元/天。

5.5履约保证金 50000 元，履约保证金因违约被扣除后第二年10月前须补齐，逾期不补齐，甲方有权中止本合同并没收履约保证金。

5.6乙方收到甲方的水电收费单后，应在10日内向甲方缴清水电费用，逾期未缴纳的，每延期一日需另支付300元/日的违约金。

5. 违约责任

5.1因中标人原因造成服务合同无法按时签订，视为中标人违约，中标人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

5.2在签定合同之后，中标人要求解除合同的，视为中标人违约；中标人违约对采购人造成损失的，需另行支付相应的赔偿。

5.3因中标人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换中标人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

5.4若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

5.5在明确违约责任后，中标供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

6.其它要求

6.1本项目不允许中标人以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为中标人违约；中标人违约对采购人造成损失的，需另行支付相应的赔偿。

6.2本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

第四章　合同协议条款

学生宿舍热水供应及洗衣服务BOT项目协议

甲方：福建船政交通职业学院

乙方：（中标方）

为了提升学校后勤管理，提高后勤服务质量，给学校学生生活提供方便、优质的住所环境，双方本着互惠互利的原则，经甲、乙双方友好协商，乙方出资在甲方高盖山校区学生宿舍（2#、8#、9#、10#、11#楼）安装5套空气源热水淋浴系统，安装9台不锈钢开水器和洗衣机89台，服务期限5年。现就有关具体内容达成如下协议。

一、合同内容

乙方在甲方的学生宿舍高盖山校区学生宿舍（2#、8#、9#、10#、11#楼）提供热水供应及洗衣服务，负责所有的设备投入安装使用，甲方不承担任何费用。

二、合同金额及期限

1、合同金额：乙方一次性支付甲方管理费人民币        元（大写）。

2、合同期限为5年，自2018年9月1日至2023年7月20日止，合同期满，中标人须在2023年8月1日之前撤走货物，撤走货物不得破坏甲方建筑外观（如热水淋浴系统管道不得拆除），如在8月1日之后仍未撤走货物，视为中标人将货物送归校方所有，并由校方处理。无遗留问题，退还履约保证金。

三、履约保证金

本项目履约保证金5万元，中标后签定合同前须缴纳。如因违约被扣除后第二年10月前须补齐，逾期不补齐，甲方有权中止本合同并没收履约保证金。

四、收费定价

1、①、学生淋浴热水收费：采用流量计费，计量系统由中标人出资建设,热水收费32元/吨（即0.032元/升）。

②、开水收费：采用流量计费方式，计量系统由中标人出资建设，开水消费定价为0.2元/壶（2L）。

③洗衣机收费：每次洗衣价格2.5元（洗衣机水电费由学生宿舍自行承担，该价格不包含水电费），运营商出水电费的每次洗衣价格为3元。

2. 收费形式：采用微信或支付宝支付，如使用IC卡收费需并入校园卡或兼容现有的IC卡，不得再发新卡，IC卡押金 10元/张，当学生毕业或其它原因不再消费时，退还押金和卡内余额。由中标人向学生收取使用费，采购人不参与收费管理。

3.水电费收取：热水淋浴系统和开水器电费按0.5元/度单价计算，水费按3.3元/吨计算，如遇水电价市场调节，则按调节后的价格计算。

五、双方约定

1、每年7月，乙方需按时向甲方上缴水电费，逾期需按所欠款项的日3‰向甲方缴纳滞纳金，直至清偿所有欠款。

2、乙方在校内投入的设备所消耗的水电费（除洗衣机外）全部由乙方负责。

3、若在校区经营期未满，因学院发展，校区搬迁，则未履约完成的剩余经营期在新校区中按本次招标同等条件、规模予以续期（原设施的搬迁费用由乙方自理）。

4、甲方提供安装水电源接入口，其它有关安装与调试事项由乙方负责(包括开水器，电表，供水供电线路及排水管的敷设安装、垃圾清理等)。

5、应确保设备的正常运行，标明24小时服务电话，定期对机器进行全方位检查、检修；对特殊故障24小时内修复，修复无效一周内更换机器；

6、在合同期内应承担设备在自身运行中的保养、维护、所需的配件及故障维修等所产生的一切费用，采购人不支付其它任何费用。

7服务处罚条款

7.1乙方若逾期完成设备安装的，每天按500元罚款。

7.2乙方未按招标文件的规定对故障进行响应并处理的，第一次，采购人予以口头或书面发出整改通知，第二次，采购人将直接发出处罚通知书，一次扣罚300元。

7.3乙方不能在响应规定时间内完成故障修复，造成学生投诉的，一次扣罚300元。

7.4处罚金将直接从履约保证金中予以扣除，乙方不得有异议。履约保证金因违约被扣除后第二年10月前须补齐，逾期不补齐，甲方有权中止本合同并没收履约保证金。

8. 违约责任

8.1因乙方原因造成服务合同无法按时签订，视为乙方违约，乙方违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

8.2在签定合同之后，乙方要求解除合同的，视为乙方违约；乙方违约对采购人造成损失的，需另行支付相应的赔偿。

8.3因乙方原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，甲方有权保留更换乙方的权利，并报相关行政主管部门处罚。

8.4若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，甲方有权终止合同，给甲方造成的损失，还应承担赔偿责任。

8.5在明确违约责任后，乙方应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

9.其它要求

9.1本项目不允许乙方以任何名义和理由进行转包，如有发现，甲方有权单方终止合同，视为乙方违约；乙方违约对甲方造成损失的，需另行支付相应的赔偿。

六、乙方责任

1、乙方负责按甲方的意愿投资所有的设备及表外的线路改造。

2、乙方负责宣传热水系统的使用知识和做好充值、收费等工作。

3、乙方负责相应设备的安装、维修、更新升级及日常维护。

4、乙方必须严格按照国家、行业和地区颁布的所有现行规范和标准等文件组织施工，并保证热水淋浴设备、开水器、洗衣机及相关设备合格，且施工工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准，乙方对工程质量和工程安全负完全责任。

七、乙方的权利

乙方在合同期内享有对其所投入的设备的全部所有权。

甲方在合同期内不得随意解除合约，若中途解约需按设备投入的市场价格折旧赔偿乙方的损失。

八、合同纠纷的解决方式

甲、乙双方在执行合同中如出现纠纷应友好协商解决，若协商不成，双方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼，解决争议。

本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具同等法律效力。

本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：福建船政交通职业学院       乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：         法定代表人或授权委托人（签字）：

联系电话：                              联系电话：

年  月  日                        年  月  日

第五章  投标文件格式

一、标书要求：

1、投标书(按格式要求制作)，包括投标标函、投标报价书、资格后审资料复印件（加盖投标单位公章）。

2、投标内容填写说明

2.1、投标书填写必须规范，纸张大小统一用A4复印纸，计算机打印成册。

2.2、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及合法性，投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出完全的响应，否则当作废标处理。

3、投标人认为需提供的其他资料。

福建船政交通职业学院投标书

项目名称：

供应商名称(盖章)：

投标时间：

联系电话：

1.投   标   书

福建船政交通职业学院：

1、根据已收到的采购编号为 FJJTXYSD-2018-0701的学生宿舍热水供应及洗衣服务BOT项目的招标文件，我单位经考察现场和研究上述项目招标文件的投标须知、项目内容及要求、合同条款和有关文件后，我方愿一次性支付甲方管理费人民币        元（大写）。

2、我方已详细审查全部招标文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款并　完全响应　招标文件的所有要求。

3、一旦我方中标，我方保证在合同协议条款中规定的开工日期开始施工，并保证在

日历天内竣工并投入运行。

4、一旦我方中标，我方保证工程质量达到     合格         。

5、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

7、我方的金额为人民币 叁仟 元的协商保证金，以　银行转账 形式转入校方指定账户，转账复印件与本投标文件同时递交。

8、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

供应商名称(盖章)：

供应商法人代表：（签字或盖章）

地址：									邮编：

电话：

2018年   月   日

投标人资格证明

法定代表人授权书

福建船政交通职业学院  ：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵院组织的            项目（采购编号       ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

法定代表人：              性别：       身份证号：

投标人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：授权人和被授权人身份证正反面复印件（复印件须由企业加盖公章）

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签名或签章：

日     期：

接受授权方

投标人代表签名：

日     期：

统一社会信用代码营业执照的复印件

投标人代表签名：

投 标 人（全称并加盖公章）：

### 其他资格证明文件

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

### 投标人提交的其它资料

投标人认为应提交的其他材料，均可在此附件中提交。

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

### 协商保证金复印件

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

### 安全承诺书

为切实防范和杜绝工程建设中的各种不安全因素，实现 “安全工程”的目标，本承包人特作如下承诺：

一、保证在施工现场进出口醒目处设立施工安全(警示)规则。

二、制定施工安全管理管理机构和安全管理责任制，配备工程建设项目安全员，并认真落实各项施工安全管理规定。

三、所有工程建设施工作业人员都要是经过安全教育和技术操作培训，特殊工种的作业人员有相应的技术资质证书。

四、工程建设中安全管理的重点场所，地点部位等处都要设立醒目的警示标志。

五、施工中需要的各种辅助材料(设备)要有产品格合证书，辅助设备的安装、使用要符合安全管理规定。并严格执行安全操作规程。

六、本承包人愿意自觉接受发包人、监理、监督单位(人)及社会各界对工程建设中安全生产的监督。

七、工程建设施工期间发生任何安全责任事故，本承包人愿承担一切责任。

承诺人(供应商盖章)：

年    月    日

第六章  评标细则

- 评标委员会组成

- 本招标项目评标委员会由5人组成。

- 由评标委员成员推选一人担任评标委员会主任，负责主持评标工作。

- 评标程序

- 评标前准备工作；

- 对投标人资格标进行资格评审；

- 对投标文件的商务标进行评审；

- 推荐中标候选人；

- 提交评标报告。

- 评标办法

- 采用经评审以供应商报价最有利于采购方者确定中标候选人。

- 评标委员会对投标文件进行评审按资格标、商务标的二阶段方式进行，资格标评审合格的，方可进入商务标的评审。

- 资格标的评审中作合格与否的结论。

- 资格审查

㈠、资格审查合格条件标准：

1、具有本项目经营范围、独立法人资格的国内供应商或制造商，提供统一社会信用代码营业执照的复印件。

2、法定代表人授权书原件（供应商代表是法定代表人无需）；法定代表人身份证复印件；供应商代表身份证复印件。

3、已按投标须知第14项要求递交了投标保证金。

㈡、只有全部满足上述最低资格审查必要合格条件标准的投标人，才能通过资格审查。只有通过资格审查合格的投标才有资格参加下一程序的评标，否则，其投标为废标，不予继续评审。

㈢、若经资格审查后，审查合格有效的投标人不足三家（至少二家），直接转为竞争性谈判。评审办法按本招标文件。

- 商务标评审

- 采用经评审的以供应商报价最有利于采购方者确定中标候选人。

- 评委会应当审查投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。所谓实质性响应是指投标文件应与招标文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。如果投标文件实质上不响应招标文件要求，评委会将予以拒绝。

- 存在以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标。

- 投标报价高于最高控制价的；

- 评标委员会认为不合理报价的其他情形。

- 评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

- 评标委员会经详细评审后按照投标总价从低到高顺序进行排序确定三个中标候选人。当出现二个或二个以上候选人的投标报价相同时，抽签确定中标候选人排序。

- 提交评标报告

评标结束时，评标委员会根据评审实际情况和评审结果向采购人提交评标报告。评标报告由评委会全体成员签字，评委会成员不得拒绝签字，如评委会个别成员对评标结果持有异议的，可以书面方式阐述其不同意见和理由。

七、附则

投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给采购人造成损失的依法承担赔偿责任。