询 价 文 件

项目名称：广播铃音系统

项目编号：CZJTTW202201

编制单位：福建船政交通职业学院

2022年  6 月 10  日

- 询价函

福建船政交通职业学院对 广播铃音系统 采购项目进行询价采购，现邀请国内合格的供货商参与报价。

一、项目名称： 广播铃音系统

二、项目编号：  CZJTTW202201

三、采购内容及要求：详见附1：《货物一览表》及询价文件第三章。

四、资格要求：详见询价文件第二章《供应商须知》“（一）资格要求”。

五、提交响应文件的截止时间：2022年6月16日上午9:00。

六、提交地点：福建船政交通职业学院1#315室

七、响应文件应按第四章《响应文件》的响应文件格式填写，并在规定时间内提交,未按此要求的，将被视为无效响应文件。

八、获取询价文件时间、地点、方式

8.1询价文件的提供期限：询价文件随同采购公告一并发布，询价文件的提供期限与采购公告的公告期限保持一致,2022年 6月13日-2022年 6 月  16日。

8.2获取询价文件方式：从福建船政交通职业学院主页招标采购处直接下载获取。

九、以上如有变更，以最后发布的更正公告为准，请供应商关注。

地  址： 福州市仓山区首山路80号

电  话：  83511739

联系人：　杨老师

福建船政交通职业学院

年   月  日

货物一览表

| 合同包 | 品目号 |  | 货物名称 | 数量 | 预算单价（元） | 单项预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 |  | IP音频解码器 | 2台 | ¥2,700 | ¥5,400 |
|  | 1-2 |  | 功率放大器 | 2台 | ¥3,420 | ¥6,840 |
|  | 1-3 |  | 室外音柱（50W）（核心产品） | 8台 | ¥970 | ¥7,760 |
|  | 1-4 |  | 挂墙式网络机柜 | 4台 | ¥450 | ¥1,800 |
|  | 1-5 |  | 广播护套线 | 1200米 | ¥5 | ¥6,000 |
| 预算总价 |  | 人民币贰万柒仟叁佰伍拾元整（￥27800元） |  |  |  |  |

注：1.各供应商对所报价合同包内所有品目号内容报价时必须完整。不得仅对一个合同包中的部分货物或服务进行报价或漏项报价无效，否则其报价将被拒绝。

2.各供应商的报价应包括货物所涉及的有关项目费用进行报价，包括：制造、包装、运输、装卸、保险、安装调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用，以及可合理推断的责任和义务。

3.本项目报价设定上限单价和总价，供应商报价超过预算单价和预算总价的为无效报价。供应商报价为一次性不得更改的价格，单价应保留至小数点后两位数，合计价应保留至小数点后二位数。

4.同一供应商提交两个（含）以上不同的报价响应内容(响应内容前后不一致)，按无效报价处理。

第二章 供应商须知

一、资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定条件。供应商提供资格声明。

1.有效的企业法人营业执照(社会统一信用代码证)复印件。

2.法定代表人授权书原件（供应商代表是法定代表人无需提供授权书，但须提供法定代表身份证复印件）。

3.本项目不接受联合体参加询价。

注：上述资格证明文件须在有效期内，并加盖供应商的公章。

二、响应文件的编写和制作

1．响应文件格式（详见第四章《响应文件》）

（1）报价函

（2）报价单

（3）供应商资格证明文件

2．响应文件制作要求

（1）供应商须编制由第四章《响应文件》“响应文件格式”文件组成的响应文件1份，必须用A4幅面纸张打印装订成册，应编制封面目录、页码。

（2）响应文件密封、标识规定：响应文件应包装在封套里，封套上应清楚地标记的内容如下:

①项目名称、项目编号和合同包号；

②响应文件内容用一个密封袋密封；

③供应商的名称。

同时在封套的封口处均应密封并加盖供应商单位公章。

（3）供应商须在规定的截止时间前将密封的响应文件提交至规定地点。

三、评审要求和成交标准

1.评审要求

（1）询价小组审核所有响应文件的资格性

（2）询价小组审核所有响应文件的符合性

2.成交标准

供应商的报价应分单价和总价，在实质性响应采购文件且报价有效的前提下，报价最低者成交。

四、供应商有下列情形之一的，其报价无效：

（1）不具备询价通知书中规定的资格要求的；

（2）报价超过询价通知书中规定的最高限价的；

（3）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（4）响应内容与谈判采购内容及要求有重大偏离或保留的，限制了采购人的权利或者减少成交供应商合同项下的义务；（由于谈判项目本身特点，不能详细列明采购标的的技术、服务要求的除外）；

（5）响应文件中附有采购人无法接受的条件的；

（6）响应文件不符合有关法律、法规和规章或询价通知书中规定的其他实质性要求的。

第三章  询价内容及要求

一、货物技术参数要求

| 合同包 | 品目号 | 货物 名称 | 技术规格及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | IP音频解码器 | 1）可远程调整音量和IP地址。 2）带本地话筒和线路扩音功能，且话筒、线路音量单独可调，带默音功能。 3）带有24V信号和短路信号报警输入接口。 4）≥1路话筒输入、≥1组线路信号输入、≥1组线路信号输出。 5）带优先级切换功能，可以自主选择网络信号优先或网络和本地信号混音输出（须提供实物图片，文字标注予以佐证）。 6）带USB接口，接入U盘后，用于播放本地节目。 7）支持四线制和三线制消防强切，内置24V强切电源。 8）带短路输出，可实现外部设备联动控制。 9）可选配信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以自动执行任务，保证系统的平稳运行。 10）信噪比：≥80dB 11）音频位率：8Kbps～320Kbps自适应 12）支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播) 13）音频格式： MP3\WAV\WMA 14）网络输入接口：RJ45 15）音频输出口：≥RCA×2 16）本地音频输入口：≥RCA×2 17）外接功放输出电源插座：（10A）×1 18）本地扩声话筒输入口：≥TRS×1 19）报警输入接口：短路、24V 20）短路输出接口：≥1个 21）与原有系统无缝对接； |
|  | 1-2 | 功率放大器 | 1）≥4分区选择开关和分区音量控制旋钮； 2）带信号、过载、保护和电源指示灯； 3）≥3路线路输入(AUX1，2，3）输入，每一路带单独音量调节，并带高低音音调调节； 4）最高优先权限控制接口（FULL MUTE)、话筒次级优先权限可选和第三级优先控制接口（MUSIC MUTE),方便系统权限设置； 5）输出功率（100V）：≥500W； 6）频率响应：80Hz-18KHz -3dB（100V）； 7）失真度：＜0.1%@1KHz； 8）信噪比（A计权）：话筒：≥70B，线路：≥80dB； 9）耐高压性能：在高压≥1.5KV（≥5mA）下冲击≥60S无损坏（须提供国家认可的检测机构出具的CNAS或CMA标识检测证明材料复印件佐证）； |
|  | 1-3 | 室外音柱（50W）（核心产品） | 1）壳体和网罩均采用优质铝合金 2）输入电压：≥100V 3）额定功率：≥50W 4）频率响应：100Hz-18KHz (±10%） 5）灵敏度：91dB （±3 dB） 6）喇叭单元：LF：≥4"×4；HF：≥3"×1号角高音 |
|  | 1-4 | 挂墙式网络机柜 | 1. 电脑灰，前门为钢化玻璃门，宽度600mm,深度450mm，高度365mm,钢板厚度：方孔条1.2㎜,灰色钢化玻璃5mm 。 2. 最大承载达60KG。 3. 欧美式的风格，工艺精湛、尺寸精密，极富时代气息，为您的工程增添价值，方便的挂墙安装设计，顶盖及底座电缆二种进线方式，前门及侧门带锁、加强安全效能，齐全的可选配件，配置L型导轨一付。 4. 全部选用优质冷轧钢板制作，板材通过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗后，再进行静电喷塑。 |
|  | 1-5 | 广播护套线 | RVV2*1.5平方 |
| 1 | 1-1 | IP音频解码器 | 1）可远程调整音量和IP地址。 2）带本地话筒和线路扩音功能，且话筒、线路音量单独可调，带默音功能。 3）带有24V信号和短路信号报警输入接口。 4）≥1路话筒输入、≥1组线路信号输入、≥1组线路信号输出。 5）带优先级切换功能，可以自主选择网络信号优先或网络和本地信号混音输出（须提供实物图片，文字标注予以佐证）。 6）带USB接口，接入U盘后，用于播放本地节目。 7）支持四线制和三线制消防强切，内置24V强切电源。 8）带短路输出，可实现外部设备联动控制。 9）可选配信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以自动执行任务，保证系统的平稳运行。 10）信噪比：≥80dB 11）音频位率：8Kbps～320Kbps自适应 12）支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播) 13）音频格式： MP3\WAV\WMA 14）网络输入接口：RJ45 15）音频输出口：≥RCA×2 16）本地音频输入口：≥RCA×2 17）外接功放输出电源插座：（10A）×1 18）本地扩声话筒输入口：≥TRS×1 19）报警输入接口：短路、24V 20）短路输出接口：≥1个 21）与原有系统无缝对接； |
|  | 1-2 | 功率放大器 | 1）≥4分区选择开关和分区音量控制旋钮； 2）带信号、过载、保护和电源指示灯； 3）≥3路线路输入(AUX1，2，3）输入，每一路带单独音量调节，并带高低音音调调节； 4）最高优先权限控制接口（FULL MUTE)、话筒次级优先权限可选和第三级优先控制接口（MUSIC MUTE),方便系统权限设置； 5）输出功率（100V）：≥500W； 6）频率响应：80Hz-18KHz -3dB（100V）； 7）失真度：＜0.1%@1KHz； 8）信噪比（A计权）：话筒：≥70B，线路：≥80dB； 9）耐高压性能：在高压≥1.5KV（≥5mA）下冲击≥60S无损坏（须提供国家认可的检测机构出具的CNAS或CMA标识检测证明材料复印件佐证）； |
|  | 1-3 | 室外音柱（50W）（核心产品） | 1）壳体和网罩均采用优质铝合金 2）输入电压：≥100V 3）额定功率：≥50W 4）频率响应：100Hz-18KHz (±10%） 5）灵敏度：91dB （±3 dB） 6）喇叭单元：LF：≥4"×4；HF：≥3"×1号角高音 |
|  | 1-4 | 挂墙式网络机柜 | 1. 电脑灰，前门为钢化玻璃门，宽度600mm,深度450mm，高度365mm,钢板厚度：方孔条1.2㎜,灰色钢化玻璃5mm 。 2. 最大承载达60KG。 3. 欧美式的风格，工艺精湛、尺寸精密，极富时代气息，为您的工程增添价值，方便的挂墙安装设计，顶盖及底座电缆二种进线方式，前门及侧门带锁、加强安全效能，齐全的可选配件，配置L型导轨一付。 4. 全部选用优质冷轧钢板制作，板材通过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗后，再进行静电喷塑。 |
|  | 1-5 | 广播护套线 | RVV2*1.5平方 |

二、商务要求

1）厂商应派专业技术人员到采购单位对专业教师进行使用操作、设备维护等技术的现场培训，提供培训方案以及相关技术资料，包括管理、维护人员进行产品的基本知识、使用、维护及保养技术，直至学校的专业教师能熟练独立工作。厂商委派的专业技术人员所需费用均由厂商承担。

（2）厂商负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格。在调试过程中若发生有质量问题，厂商要负责免费更换或退货。

5.验收要求

(1) 厂商应负责将设备初验收合格后，运至学校所在处完成到货签收工作，主要清点货物数量、核对产品型号、对外在质量等内容进行到货验收工作。

(2)在到货验收过程中发现货物短缺、损坏等情况，由乙方方负责免费增补、返修或更换。对到货物品无异议，由双方共同在《供货签收单》上进行签字确认。安装调试到位后的设备由双方共同进行质量验收签字。

(3)待设备安装调试完毕，系统测试完毕后进行最终系统验收工作。

6.售后服务及保修承诺要求

5.1质保期：1年

5.2质保期内：在质量保证期内设备运行发生故障时，厂商在接到甲方故障通知后 4 小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若 48 小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内厂商有责任对设备进行不定期的巡查检修。厂商也可提供更优、更合理的维修服务承诺。

5.3质保期后：质保期结束后厂商仍对货物提供终身维修服务，厂商有责任自行维护或在福州指定有能力的代理人对货物在必要的时候进行定期维护和修理，更换配件时只能收配件成本费，厂商更换配件按九折优惠。

7.技术资料要求

（1）中标供应商应提供设备相关的配套技术资料，包括操作手册（中文版）及维修保养手册等。

（2）中标供应商在货物验收合格后必须提供给采购人完整的中文技术资料，包括但不限于技术说明书、产品技术标准、安装调试使用保养维修手册、产品原产地出厂合格证等。

8.交货期、地点

8.1交货期：合同签订后 10 个日历日内安装调试完毕，验收合格后并交付采购人使用。

8.2交货地点： 福州市仓山区首山路80号福建船政交通职业学院

9.付款及结算方式

所有货物运至采购人指定地点安装并调试完毕，经验收合格后，供应商提供增值税专用发票，采购人在 15 个工作日支付合同总价的100%

10.履约保证金

无

11违约责任

11.1中标人不履行或不能履行本合同，应向采购人赔偿由此造成的全部损失，并承担与合同总额30%的违约金。

11.2中标人未按技术要求提供的设备或经验收不合格，采购人有权拒收，中标人应在合同约定的期限内交付合格产品。如因此造成延期交货，按延期交货处理；如拒绝更换合格产品或时间超过30天尚未交付合格产品，均按不能履行本合同的约定承担违约责任。

11.3中标人延期交货，应向采购人偿付延期违约金，违约金按每天3‰计算。如延期时间超过30天，则视为中标人不履行本合同，采购人有权单方面解除本合同，同时按本条11.1约定承担违约责任。

12.评标办法

最低评标价法

第四章 响应文件

编制说明

1、本章所有格式为响应文件的组成部分， 供应商参照此章格式制作响应文件。

封面格式：

响 应 文 件

项目名称：

所投合同包：

供应商名称 ：

日      期 ：

目    录

1.声明函…………………………………………………………（页码）

2.报价单…………………………………………………………（页码）

3.供应商资格证明文件…………………………………………（页码）

3-1供应商资格声明……………………………………………（页码）

3-2统一社会信用代码营业执照复印件………………………（页码）

3-3法定代表人授权书………………………………………（页码）

1、声 明 函

致：福建船政交通职业学院

根据贵方为       项目（项目编号：________）的询价文件，本签字代表（全名、职务）正式授权（全名、职务）并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份。

响应文件：

（1）声明函

（2）报价单

（3）供应商资格证明文件

3-1供应商资格声明

3-2统一社会信用代码营业执照复印件

3-3法定代表人授权书

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价单中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价详见响应文件报价单。

2.供应商已详细审查全部询价文件【包括修改文件（如有的话）和有关附件】，对询价文件内容无异议，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.供应商保证遵守询价文件的全部规定，供应商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.供应商将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意提供按照询价采购单位可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

供应商代表签字：

供应商名称（全称并加盖公章）：

日     期：     年    月    日

- 2、报价单

致：福建船政交通职业学院

我方承诺按照本询价文件第三章《询价内容及要求》规定的货物技术参数要求提供货物，并在合同签订后_____天内安装调试完毕，验收合格后并交付采购人使用，同意采购人的付款和结算方式，同时响应第三章《询价内容及要求》规定的所有商务要求。我方提供本次所购货物的报价如下：

| 品目号 | 货物名称 | 数量 | 品牌型号 | 生产厂家 | 单价(元) | 单项总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 |  |  |  |  |  |  |
| 1-3 |  |  |  |  |  |  |
| 1-4 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合同包1合计报价 |  | （大写） （小写） |  |  |  |  |

供应商名称：     （全称并加盖公章）

供应商代表（签字）：

- 日       期：      年      月     日

- 3、供应商的资格证明文件

3-1供应商资格声明

致：福建船政交通职业学院

1、我方已知晓询价文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格。

| 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求 | 供应商对是否符合要求做如实声明 |
| --- | --- |
| （1）具有独立承担民事责任的能力 |  |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，也没有行贿犯罪记录 |  |
| （6）法律、行政法规规定的其他条件。 |  |

2、我方对上述声明的真实性、合法性、准确性、有效性负责，并愿意根据采购文件和询价过程中贵方要求提供全部现有资料、数据、文件等予以证实。

备注：

①“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

②请供应商根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表：       （签字）

- 日   期：    年   月  日

3-2统一社会信用代码营业执照复印件

致：福建船政交通职业学院

现附上由                          （签发机关名称）签发的我方统一社会信用代码营业执照复印件，该执照真实有效，否则我方负全部责任。

（注：上述证明材料如提供复印件，由企业加盖公章注明复印件与原件一致。）

供应商名称：     （全称并加盖公章）

供应商代表（签字）：

- 日          期：      年      月     日

3-3法定代表人授权书

致：福建船政交通职业学院

（供应商全称）法定代表人         授权           （供应商代表姓名）为我方的供应商代表，代表本公司参加贵单位组织的                     项目（采购编号             ）采购活动，全权代表本公司处理采购过程的一切事宜，包括但不限于：递交响应文件、参与询价、澄清、签约等。供应商代表在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

供应商代表：              性别：            身份证号：

单位：                    部门：                职务：

详细通讯地址：            邮政编码:             电话：

（附法定代表人和被授权人身份证复印件，加盖公章）

| 法定代表人身份证正面复印件 | 法定代表人身份证反面复印件 |
| --- | --- |

| 被授权代表身份证正面复印件 | 被授权代表身份证反面复印件 |
| --- | --- |

供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人签字（或签章）：

供应商代表签字：

日     期：