福建船政交通职业学院

广播设备增补采购项目

询 价 文 件

编    号：CZJTTW20260004

采 购 人：福建船政交通职业学院

采购内容：福建船政交通职业学院广播设备增补采购项目

第一章  询价函

现以询价方式组织福建船政交通职业学院广播设备增补项目的采购活动，欢迎合格的供应商参与报价。

一、项目基本情况

（一）项目编号：CZJTTW20260004

（二）项目名称：福建船政交通职业学院广播设备增补采购项目

（三）项目控制价（最高限价）：肆万捌仟叁佰贰元整（¥48320）

（四）评审方法：最低评标价法

二、报价流程

（一）下载询价文件，获取详细采购需求。

（二）按文件内容填写响应文件并加盖公章。

（三）响应材料密封后，于2026年4月24日（星期五）

10点00分前，派专人送达或快递方式，送至福建船政交通职业学院7号楼团委处，逾期送达不予接收。

三、供应商资格

供应商应是在中国境内注册并具有法人资格，有能力提供采购货物及服务的制造商或经销商。

四、供应商响应文件组成

1.法定代表人资格证明书(法定代表人使用)

2.授权委托书(代理人使用)

3.供应商响应函

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明、参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

5.统一社会信用代码营业执照

6.报价一览表

7.报价明细表

五、报价要求

（一）须以人民币报价，报价应包括：包含货物费、运输费、拆除费、施工辅材费、安装调试费、培训费、利润、税款及政策性文件规定的各项应有费用。

（二）报价超过项目控制价（最高限价）的视为无效报价。

六、评审说明

根据满足询价文件全部要求且报价最低的原则确定成交供应商并签订相应的采购合同。由询价采购小组成员进行评审，报价人无需派人员到场。

七、联系方式

地址：福州市福州市仓山区福建船政交通职业学院7号楼团委办公室

联系人：杨老师         电话：0591-83511739

- 采购内容及要求

一、采购一览表

货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 预算总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 广播设备增补 | 48320元 |
| 合计 |  | 人民币：48320.00元整（大写：肆万捌仟叁佰贰元整） |  |
| 备注： 1.报价人对同一合同包内所有内容报价时必须完整。报价与成交以合同包为单位。 2.报价人不得转包他人，若发现转包，采购人有权单方面终止合同，并追究相应法律责任。 3.报价应包含货物费、运输费、拆除费、施工辅材费、安装调试费、培训费、利润、税款及政策性文件规定的各项应有费用。 |  |  |  |

- 技术和服务要求

| 合同包号 | 品目号 | 货物名称 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 壁挂音箱 | 1、二单元二分频，一只优质5吋中低音和一只高音扬声器，； 2、额定功率：≥6W； 3、输入电压：100V； 4、频率范围：低频截止频率≤120Hz、高频截止频率≥15KHz； 5、灵敏度：88dB±3dB。 | 54 只 |
|  | 1-2 | 室外音柱 | 1、壳体和网罩均采用优质铝合金 2、输入电压：≥100V 3、额定功率：≥50W 4、频率响应：100Hz-18KHz 5、灵敏度：91dB 6、喇叭单元：LF：≥4"×4；HF：≥3"×1号角高音 | 6 只 |
|  | 1-3 | 功率放大器 | 1、具有MP3、Bluetooth播放功能,音量独立可调。 2、≥3路话筒（TRS6.35）输入、≥3组(6路)线路输入，≥1路录音输出，≥1路消防信号输入，≥3路话筒音量、线路音量独立调节，话筒高、低音独立调节功能，≥3路话筒具有+48V幻像供电选择开关，≥1路话筒具有默音可调功能。 3、≥1路短路报警强切接口，≥1路24V报警强切接口。（提供设备接口实物图片并文字标注予以佐证） 4、采用100V定压输出、70V定压输出、定阻（8Ω）输出三种输出方式。 5、≥6分区输出：可通过按键控制各分区通断。（提供设备≥6分区输出接口实物图片并文字标注予以佐证） 6、≥1路RS485接口：实现RS485远程监控功能。（提供设备RS485接口实物图片并文字标注予以佐证） 7、可选配网络广播模块。 8、网络音频信号优先或混音可选。（提供设备网络音频信号优先或混音可选开关实物图片并文字标注予以佐证） 9、输出功率：≥700W | 2 台 |
|  | 1-4 | 功率放大器 | 1、具有MP3、Bluetooth播放功能,音量独立可调。 2、≥3路话筒（TRS6.35）输入、≥3组(6路)线路输入，≥1路录音输出，≥1路消防信号输入，≥3路话筒音量、线路音量独立调节，话筒高、低音独立调节功能，≥3路话筒具有+48V幻像供电选择开关，≥1路话筒具有默音可调功能。 3、≥1路短路报警强切接口，≥1路24V报警强切接口。（提供设备接口实物图片并文字标注予以佐证） 4、采用100V定压输出、70V定压输出、定阻（8Ω）输出三种输出方式。 5、≥6分区输出：可通过按键控制各分区通断。（提供设备≥6分区输出接口实物图片并文字标注予以佐证） 6、≥1路RS485接口：实现RS485远程监控功能。（提供设备RS485接口实物图片并文字标注予以佐证） 7、可选配网络广播模块。 8、网络音频信号优先或混音可选。（提供设备网络音频信号优先或混音可选开关实物图片并文字标注予以佐证） 9、输出功率：≥500W | 2 台 |
|  | 1-5 | 调音台 | 1、≥8路MIC/LINE（COMBO XLR接口）输入接口，≥1组立体声输入（XLR接口），≥1组立体声RCA输入，≥1路USB输入； 2、具备≥8个“插入”功能接口，均为中文标识，直观易懂（须提供设备实物图片，文字标注予以佐证） 3、≥2组立体声输出，≥2路编组输出，≥2路辅助输出，≥1路立体声监听输出，≥1路立体声耳机输出，≥1组立体声录音输出； 4、效果可以发送至辅助输出，编组输出与立体声输出； 5、多媒体输入可以发送至辅助输出、编组输出与立体声输出； 6、第1路~第8路每个通道具备100Hz 低切 功能键，均为中文标识，直观易懂（须提供设备实物图片，文字标注予以佐证）； 7、支持蓝牙接收功能； 8、内置≥99种DSP效果器； 10、具备7个中心频率分别为：63Hz、160Hz、400Hz、1KHz、2K5Hz、6K3Hz、12KHz的立体声图示均衡器（须提供设备实物图片，文字标注予以佐证）；； 11、≥14个60mm行程推子； 12、支持通道监听； 13、支持声控（话筒优先）功能，具备可选择该功能是否启用的中文标识的功能按键（须提供设备实物图片，文字标注予以佐证）； | 1 台 |
|  | 1-6 | 广播护套线 | RVV2*1.5平方 | 2300 米 |
|  | 1-7 | 旧广播拆除 | 1、拆除高盖山与排下校区旧广播，并统一运送至采购人指定地点，配合采购人进行资产报废等。 | 1 项 |
|  | 1-8 | 施工辅材 | 交流接触器、插座、PVC管550米、膨胀螺丝、软管、管扣、直通头、三通头、弯头等施工辅助材料 | 1 批 |
|  | 1-9 | 安装调试 | 楼宇布线、弱电系统集成、6台外墙音柱高空安装、6瓦音箱54 个安装、调试、培训、售后等。 | 1 批 |

三、商务条件

（一）交货时间与交货地点

1.交货时间：合同签订之日起 15 个日历天内安装调试完毕。

2.交货地点：福建船政交通职业学院

（二）结算方式

1.所有货物运至采购人指定地点安装并调试完毕，经采购人验收合格后，采购人在收到发票之日起 7 日内支付。

（三）验收要求

1. 供应商应负责将设备初验收合格后，运至采购人所在处完成到货签收工作，主要清点货物数量、核对产品型号、对外在质量等内容进行到货验收工作，在到货验收过程中发现货物短缺、损坏等情况，由供应商负责免费增补、返修或更换。对到货物品无异议，由双方共同在《供货签收单》上进行签字确认。安装调试到位后的设备由双方共同进行质量验收签字，待设备安装调试完毕，系统测试完毕后进行最终系统验收工作。

（四）其他要求

1.需无缝接入学校现有广播系统，校方不支付额外费用。

（五）违约责任

1.供应商逾期履行服务的，供应商应按逾期交付总额每日1%向采购人支付违约金，由采购人从待付货款中扣除。供应商无正当理由逾期超过约定日期30日仍不能交付的，视为“供应商不按合同约定履约”；

2.供应商所交付的产品不符合合同规定及《采购文件》规定标准的，采购人有权拒收，供应商愿意更换产品但逾期交货的，按供应商逾期交货处理。供应商拒绝更换产品的，视为“供应商不按合同约定履约”；

3.供应商不按合同约定履约的，采购人可以解除采购合同。同时，供应商还须按合同金额的30%向采购人支付违约金。

第三章  响应文件格式与要求

供应商提供响应文件应当按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

响

应

文

件

(正/副本)

编号:

项目名称:

供应商(盖章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

二○二六年  月  日

附1:

法定代表人资格证明书(法定代表人使用)

本人(姓名)系 (单位)的法定代表人。在项目采购的活动中，以我单位的名义领取采购文件、资格审查、签署响应文件、与采购人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。特此证明。

供应商(盖章):

法定代表人签字或盖章:

日期: 年 月 日

法定代表人身份证复印件:

骑缝公章

附2:

授权委托书(代理人使用)

本授权委托书宣告:本人(姓名)系(单位)的法定代表人，现授权委托(姓名)为我单位代理人，该代理人有权在项目采购的活动中，以我单位的名义领取采购文件、资格审查、签署响应文件、与采购人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。

委托期限:至本项目结束或新的授权委托书送到之日。代理人无转委托权。

授权代表签字或盖章:

供应商(盖章):

法定代表人签字或盖章:

日期: 年 月 日

法定代表人身份证复印件:

骑缝公章

授代表人身份证复印件:

骑缝公章

备注:

1、法定代表人参加投标的，提供法定代表人资格证明和本人身份证原件。

2、授权代表参加投标的，提供授权委托书和本人身份证原件。

附3:

供应商响应函

致:

我方收到贵单位                   项目采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加该项目的报价，承诺如下:

1、我单位愿意按照采购文件的一切要求，提供包括完成该项目的服务。报价详见《报价表》。拟项目负责人为           。

2、如果我单位的响应文件被接受，我单位将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务，并承担履行合同时产生的一切责任和风险。

3、我单位愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。并保证其组成部分均是真实的、正确的，若有虚假和违背，我单位愿意承受由此产生的一切后果。

4、我单位认为你们有权决定成交单位，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

5、我单位承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不做任何更改和变动。

供应商(盖章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

电话:                           传真:

地址:                           邮编:

开户名称:

开户银行:

开户账号:

附4:

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的

书面声明

我单位郑重声明:我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。否则产生不利后果由我方承担责任。

供应商(盖章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):______________________

日期:______年______月______日

参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明:参加本次采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商(盖章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):______________________

日期:______年______月______日

附5:

统一社会信用代码营业执照复印件

致：福建船政交通职业学院

现附上由                          （签发机关名称）签发的我方统一社会信用代码营业执照复印件，该执照真实有效，否则我方负全部责任。

（注：上述证明材料如提供复印件，由企业加盖公章注明复印件与原件一致。）

供应商名称：     （全称并加盖公章）

供应商代表（签字）：

## 日          期：      年      月     日

附6:

报价一览表

单位(元):人民币

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 总价 (人民币:元) | 小写: 元； 大写: 元整； |

供应商(盖章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期:

注:报价一览表必须加盖供应商公章，由法定代表人或授权代表签字或盖章(复印件无效)。

附7:

报价明细表

单位(元):人民币

| 序号 | 货物名称 | 具体说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 总价 |  | 小写: 元 大写: 元整 |  |  |  |  |

供应商(盖章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期:

注: 1.本清单报价表的“项目总价之和”应与“报价一览表”总价一致。

2.以上表格中各项可进一步细分，栏数不够可自加。

3.供应商需根据市场行情及自身情况报出详尽的项目总价。